Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Туапсинский муниципальный округ

Краснодарского края

от______________№ _______________

НОРМАТИВЫ

состава сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации) на территории города Туапсе Туапсинского муниципального округа

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Норматив состава сточных вод для абонентов Нс, мг/дм куб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Железо | 0,97 |
| 2 | Нефтепродукты (нефть) | 7,59 |
| 3 | Взвешенные вещества | 256,58 |
| 4 | ХПК | 119,50 |
| 5 | Аммоний-ион | 80,21 |
| 6 | БПК полн. | 98,11 |
| 7 | Фосфат-ион | 13,0 |
| 8 | Фторид-анион | 0,28 |
| 9 | НСПАВ (неионогенные синтетические поверхностно-активные вещества) | 0,1 |
| 10 | Хлор свободный, растворённый и хлорорганические соединения | 0,00002 |

Исполняющий обязанности

начальника управления ЖКХ и ТЭК

администрации Туапсинского

муниципального округа                                                                   Е.В. Чернышов