
РАЗРАБОТАНО ООО «ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР»
	
	                                             УТВЕРЖДЕНА

                                             Решением Совета
                                             Тенгинского сельского 
                                             поселения

                                             Туапсинского района 
                                             От 05.06.2015г. № 44




Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тенгинского сельского поселения Туапсинского района 
Краснодарского края на 2015 – 2025 годы

	

	2015 г.




Оглавление

	
	Программный документ
	

	
	Введение
	4

	1
	Паспорт программы 
	5

	2
	Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Тенгинского сельского поселения Туапсинского района
	7

	2.1
	Основные показатели системы водоснабжения
	8

	2.2
	Основные показатели системы водоотведения
	9

	2.3
	Основные показатели системы теплоснабжения
	11

	2.4
	Основные показатели системы электроснабжения
	12

	2.5
	Основные показатели газоснабжения
	14

	2.6
	Основные показатели по утилизации (захоронению) ТБО
	14

	2.7
	Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей
	15

	3
	Перспективы развития Тенгинского сельского поселения Туапсинского района и прогноз спроса на коммунальные ресурсы
	18

	3.1
	Динамика и прогноз численности населения
	18

	3.2
	Прогноз развития застройки
	18

	3.3
	Прогноз развития промышленности
	19

	3.4
	Прогноз спроса  на коммунальные ресурсы
	20

	4
	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры  Тенгинского сельского поселения Туапсинского района
	23

	4.1
	Критерии доступности для населения коммунальных услуг
	23

	4.2
	Показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки
	26

	4.3
	Показатели  потребления населением Тенгинского сельского поселения каждого вида коммунального ресурса
	30

	4.4
	Показатели качества коммунальных ресурсов
	31

	4.5
	Показатели надежности систем ресурсоснабжения
	32

	5
	Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей
	34

	5.1
	Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения
	38

	5.2
	Управление программой
	44

	6
	Обосновывающие материалы
	

	6.1
	Перспективные показатели развития Тенгинского сельского поселения 
	45

	6.2
	Характеристика Тенгинского сельского поселения Туапсинского района
	49

	6.3
	Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)
	51

	6.4
	Прогноз развития промышленности 
	52

	6.5
	Прогноз развития застройки Тенгинского сельского поселения Туапсинского района
	53

	6.6
	Прогноз изменения доходов населения
	57

	6.7
	Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
	57

	6.8
	Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры
	58

	6.8.1
	Водоснабжение
	58

	6.8.2
	Водоотведение
	59

	6.8.3
	Теплоснабжение
	60

	6.8.4
	Электроснабжение
	61

	6.8.5
	Газоснабжение
	62

	6.8.6
	Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов
	62

	6.9
	Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения, учета и сбора информации
	64

	6.10
	Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры
	66

	6.11
	Перспективная схема водоснабжения Тенгинского сельского поселения
	68

	6.12
	Перспективная схема водоотведения Тенгинского сельского поселения
	68

	6.13
	Перспективная схема обращения с ТБО
	68

	6.14
	Перспективная схема теплоснабжения Тенгинского сельского поселения
	70

	6.15
	Перспективная схема электроснабжения Тенгинского сельского поселения
	70

	6.16
	Инвестиционные проекты по водоснабжению и водоотведению Тенгинского сельского поселения Туапсинского района
	71

	6.17
	Инвестиционные проекты по теплоснабжению Тенгинского сельского поселения Туапсинского района
	72

	6.18
	Инвестиционные проекты по электроснабжению Тенгинского сельского поселения Туапсинского района
	73

	6.19
	Инвестиционные проекты по газоснабжению Тенгинского сельского поселения Туапсинского района
	74

	6.20
	Инвестиционные проекты по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов Тенгинского сельского поселения Туапсинского района
	75

	6.21
	Финансовые потребности для реализации Программы
	76

	6.22
	Модель для расчета программы
	78

	7
	Заключение
	79


ВВЕДЕНИЕ

        Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тенгинского сельского поселения Туапсинского района на 2015 – 2025 годы (далее - Программа) разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Устава Тенгинского сельского поселения Туапсинского района, в соответствии с Генеральным планом муниципального образования Тенгинское сельское поселение Туапсинского района и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

         Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения. 

         Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Тенгинского сельского поселения Туапсинского района.

         Разработка и утверждение данной Программы необходимы для последующей разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.
1. ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕНГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА  2015-2025 

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тенгинского сельского поселения Туапсинского района на 2015-2025 годы (далее - Программа)

	Основание для разработки Программы
	- Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

	Заказчик Программы
	Администрация Тенгинского сельского поселения Туапсинского района Краснодарского края

	Разработчик

Программы
	ООО «Проектно-Исследовательский Центр»

	Цель Программы
	Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и улучшения экологической безопасности поселения

	Задачи Программы
	- реализация Генерального плана муниципального образования Тенгинское сельское поселение Туапсинского района;
- обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;
· совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Важнейшие целевые показатели Программы
	- доступность для населения коммунальных услуг;

- качество коммунальных услуг;
- степень охвата потребителей приборами учета; 
- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения;

- величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

	Сроки реализации Программы
	2015-2025 годы 

	Объемы и источники 

финансирования Программы


	Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2015-2025 годы составляют – 422,8392  млн. руб., в том числе:

- бюджетные средства – 54,019 млн.руб., из них:

- внебюджетные средства     - 368,820 млн. руб.,

в том числе:

Водоснабжение – 79,98  млн. руб., в том числе:

- бюджетные средства – 12,838 млн.руб., из них:

- внебюджетные средства     -  67,142 млн. руб.;

Водоотведение – 46,2  млн. руб., в том числе:

- бюджетные средства – 5,865 млн.руб., из них:

- внебюджетные средства     -  40,335 млн. руб.;

Газоснабжение  - 195,0 млн. руб., в том числе:

- бюджетные – 29,25 млн. руб.

- внебюджетные средства     - 165,75 млн. руб.;

Электроснабжение  - 26,8 млн. руб., в том числе:

- бюджетные – 5,28 млн. руб.

- внебюджетные средства     - 21,52  млн. руб.

Теплоснабжение  - 4,859 млн. руб., в том числе:

- бюджетные – 0,786 млн. руб.

- внебюджетные средства     - 4,073  млн. руб.




2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕНГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Тенгинское сельское поселение находится в Туапсинском районе Краснодарского края. В состав  сельского поселения входит: с. Тенгинка и с. Лермонтово.

Население и организации  Тенгинского сельского поселения  обеспечены  коммунальными услугами: холодным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением (отопление и ГВС), электроснабжением и  сбором и утилизацией твердых бытовых отходов. Централизованное газоснабжение отсутствует.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется как муниципальными предприятиями, так и предприятиями иной формы собственности.


Муниципальные предприятия используют в своей производственной деятельности оборудования, находящееся в собственности муниципального образования н праве хозяйственного ведения. Предприятия формы собственности ООО и ОАО используют в производственной деятельности собственное оборудование или муниципальное имущество на основе долгосрочных договоров аренды.
Таблица 1. Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов.

	Ресурс, услуга
	Организация -поставщик  ресурса.
	Собственник имущества
	Система расчетов с населением за ресурс

	Электроснабжение
	ОАО  «Кубаньэнергосбыт»
	муниципальное образование
	Прямые договора

	Теплоснабжение
	ОТ «Сургут»
	ОТ «Сургут»
	Прямые договора

	Холодное водоснабжение
	МУП «Райводоканал»
	МУП «Райводоканал»
	Прямые договора

	Водоотведение
	МУП «Райводоканал»
	МУП «Райводоканал»
	Прямые договора

	Газоснабжение
	-
	-
	-

	Сбор и утилизация ТБО
	ООО «Юг-Сервис-Плюс»
	муниципальное образование
	Прямые договора


2.1. Основные показатели системы водоснабжения.
Водозаборные сооружения с. Тенгинка состоят из 2-х скважин, общей мощностью 1,2 тыс. м3 /сут. Вода подается в расходные резервуары 2х350 м3. Обеззараживание проводится установкой «ХлорЭФС». 

В с. Лермонтово расположены 7 артезианских скважин с общей производительностью 0,413 тыс. м3/час. Основными водопотребителями являются жители и прочие организации. 
Водопроводные сети протяженностью 57,0  км, диаметром 100-200 мм выполнены из разного материала: чугун, асбестоцемента, сталь. Глубина залегания трубопроводов до 2 метров.

Таблица 2.  Показатели системы централизованного водоснабжения.
	Показатель
	Ед. измерения
	Кол-во

	Объем поднятой воды
	тыс. м3/год
	622,659

	Реализация воды
	тыс. м3/год
	423,408

	Потери воды
	тыс. м3/год
	199,346

	Количество водозаборов
	ед.
	9

	Общая протяженность сетей
	км
	57,0

	Количество насосных станций
	ед.
	6

	Количество резервуаров
	ед.
	2

	Количество водонапорных башен
	ед.
	0

	Численность обслуживаемого населения
	тыс. чел
	2,462

	Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут чел
	252,0

	Доля населения с водомерными счетчиками:
	
	

	население
	%
	100

	муниципальные предприятия
	%
	100

	прочие предприятия
	%
	100

	Оценка доли постоянного населения, не имеющего  централизованного водоснабжения
	%
	0


Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В сельском поселении сети имеют износ более 80%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. 
Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям. 
Тарифы для населения за водоснабжение.
Таблица 3.
	Показатель
	Ед. изм.
	1-е п/г 2014 г.
	2-е п/г 2014 г.
	1-е п/г 2015 г.

	Тариф
	за 1 куб.м., с НДС
	28,33
	30,14
	30,14

	Срок действия тарифов
	
	01.01.2014г-30.06.2014г
	01.07.2014г-31.12.2014 г
	01.01.2015г-30.06.2015г


Технические и технологические проблемы в системе:
-большой % износа водопроводной сети, вследствие чего происходит вторичное загрязнение питьевой воды.
2.2. Основные показатели системы водоотведения.
В с. Тенгинка отсутствует централизованная система водоотведения хозяйственно-бытовых стоков. 
Сбор сточных вод с. Лермонтово осуществляется сетью самотечной канализации, а также КНС-5, которые затем поступают на очистные сооружения с. Лермонтово.
 Комплекс очистных сооружений канализации с. Лермонтово расположен южнее села. Проектная производительность очистных сооружений 10 тыс. м3 /сут, а фактическая – 3,6 тыс. м3 /сут. 
 Сточная вода, пройдя через механическую очистку (решетки), самотеком поступает в песколовку, далее по лоткам направляются в первичные отстойники, где происходит осветление. После первичных отстойников стоки поступают в аэротенки.
 После биологической очистки стоки поступают во вторичные отстойники. Затем направляются в резервуары, где происходит смешение стоков с гипохлоридом натрия. Далее очищенная вода по глубоководному выпуску сбрасывается в море. 
Зона действия КНС-5 является территория северной части с. Лермонтова. Из КНС-5 стоки отводятся по напорному коллектору через колодец-гаситель напора, далее самотечным коллектором, дополнительно принимающим стоки с юго- восточной части села, отводятся на очистные сооружения производительностью 3,6 тыс. м3 /сут., расположенные южнее населенного пункта, с последующим сбросом через глубоководный выпуск в акваторию Черного моря
Таблица 4.  Показатели системы централизованного водоотведения.

	Показатель
	Ед. измерения
	Кол-во

	Объем сточных вод
	тыс. м3/год
	1,13

	Общая протяженность сетей
	км
	23,955

	Количество КНС
	ед.
	1

	Количество очистных сооружений
	ед.
	1

	Оценка доли постоянного населения, не имеющего  централизованного водоотведения
	%
	56


Тарифы для населения за водоотведение.
Таблица 5.

	Показатель
	Ед. изм.
	1-е п/г 2014 г.
	2-е п/г 2014 г.
	1-е п/г 2015 г.

	Тариф
	за 1 куб.м., с НДС
	32,24
	34,3
	34,3

	Срок действия тарифов
	
	01.01.2014г-30.06.2014г
	01.07.2014г-31.12.2014 г
	01.01.2015г-30.06.2015г


Технические и технологические проблемы в системе:
-большой % износа канализационной сети;
- отсутствие у 56 % населения централизованной канализации.

2.3. Основные показатели системы теплоснабжения.
От котельной ОТ «Сургут» санатория «Лермонтово» осуществляется теплоснабжение двух многоквартирных жилых домов. Остальные многоквартирные и индивидуальные жилые дома отапливаются автономно от печей и котлов на дровах и дизельном топливе. Школа и детский сад имеют собственные котельные. 

Котельные МБОУ СОШ №18 и МБДОУ ДС №14 работают сезонно на отопление. Котельная ОТ «Сургут» работает круглосуточно на отопление и горячее водоснабжение.

Основной вид топлива в котельных является:

- котельная МБОУ СОШ №18 – уголь;

- котельная МБДОУ ДС№14 – дизельное топливо;

- котельная ОТ «Сургут» - мазут.

Таблица 6.

	Показатель
	Ед. изм.
	Кол-во

	Установленная мощность котельных
	Гкал/час
	5,24

	Кол-во котельных
	ед.
	3

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	2,283

	Коэффициент использования мощности  котельных
	%
	43

	Общая протяженность сетей
	км
	3,68

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/час
	0,067

	Потери в сетях
	Гкал/час
	0,077


В Тенгинском сельском поселении нет дефицита по зонам действия источников теплоснабжения. 
Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения в Тенгинском сельском поселении по всем параметрам надежности системы. Система теплоснабжения функционирует без аварийных ситуаций, сопровождающихся прекращением подачи тепловой энергии потребителям; термодинамические параметры теплоносителя соответствуют установленным нормативам. 
Качество поставляемых услуг по отоплению в Тенгинском сельском поселении соответствует требованиям российского законодательства и требуемому уровню качества, установленному в договорах теплоснабжающих предприятий с потребителями услуг. Воздействие системы теплоснабжения Тенгинского сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам. В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.
Тарифы для населения на отопление и горячее водоснабжение.
Таблица 7.

	Показатель
	Ед. изм.
	1-е п/г 2014 г.
	2-е п/г 2014 г.
	1-е п/г 2015 г.

	Тариф за отопление
	за 1 Гкал, с НДС
	24315,5
	2770,23
	2770,23

	Тариф за ГВС
	за 1 Гкал, с НДС
	2206,79
	2347,65
	2347,65

	Срок действия тарифов
	
	01.01.2014г-30.06.2014г
	01.07.2014г-31.12.2014 г
	01.01.2015г-30.06.2015г


Технические и технологические проблемы в системе:
- высокий уровень морального и физического износа основного теплотехнического оборудования источников и тепловых сетей, значительная доля оборудования и теплотрасс выработала нормативный срок службы;
 - котельное оборудование имеет большую степень износа; 
- низкий уровень автоматизации, отвечающей современным требованиям; 
- большой процент износа сетей теплоснабжения.
2.4. Основные показатели системы электроснабжения.
В настоящее время электроснабжение потребителей Тенгинского сельского поселения осуществляется от системы ОАО «Кубаньэнергосбыт» через подстанцию 110/10кВ  «Лермонтово». Подстанция расположена в двух км от с. Лермонтово по дороге на с. Тенгинка. Трансформаторных мощностей существующей подстанции (2х10МВА) недостаточно для покрытия нагрузки новых потребителей. Износ сетей и линейных объектов составляет более 70%.
Таблица 8. Показатели системы электроснабжения.
	Показатель
	Ед. изм.
	Кол-во

	Количество подстанций ПС
	шт.
	1

	Кол-во распределительных пунктов
	шт.
	0

	Суммарная установленная мощность ПС
	МВА
	2,0

	Средняя загрузка трансформаторов в часы собственного максимума
	%
	89

	Протяженность линии электропередач
	км
	-


В настоящее время в муниципальном образовании Тенгинского сельского поселения проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее: 
- эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих электроснабжающим организациям; 
- утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).
Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения в Тенгинском сельском поселении показал соответствие готовности системы к требованиям нормативных законодательных актов и внутренних документов предприятия.

Воздействие системы электроснабжения Тенгинского сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам. 
В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.
Таблица 9.

	Показатель
	Ед. изм.
	1-е п/г 2014 г.
	2-е п/г 2014 г.
	1-е п/г 2015 г.

	Тариф
	за 1 кВт, с НДС
	2,49
	2,63
	2,63

	Срок действия тарифов
	
	01.01.2014г-30.06.2014г
	01.07.2014г-31.12.2014 г
	01.01.2015г-30.06.2015г


Технические и технологические проблемы в системе:
- Значительное увеличение потребления электроэнергии Тенгинского сельского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

- При увеличении нагрузок на существующие сети, не может обеспечиваться надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач.

-Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

- Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.
2.5 Основные показатели системы   ггазоснабжения. 
В Тенгинском сельском поселении газоснабжение отсутствует. Население пользуется сжиженным газом. В плане развития Тенгинского сельского поселения на расчетный срок для сельского поселения необходимо предусмотреть  строительство газопровода.  
2.6. Основные показатели по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов.
По данным Администрации Тенгинского сельского поселения, сбор и вывоз твердых бытовых отходов на территории Тенгинского сельского поселения осуществляет ООО «Юг-Сервис-Плюс».
В определенные дни выезжает автомобиль-мусоровоз, который объезжает все домовладения и собирает накопившийся мусор. После этого мусор вывозится на свалку, которая расположена на территории Джубгского городского поселения, в непосредственной близости с его границей с Тенгинским сельским поселением.

По данным Администрации Тенгинского сельского поселения, расположение полигона ТБО в непосредственной близости от моря и населенного пункта Лермонтово представляется нецелесообразным.
Наличие свалки сильно омрачает экологическую обстановку на данной территории. Она находится в непосредственной близости от границы Тенгинского сельского поселения в районе села Лермонтово. Расположена на высоте 192 м над уровнем моря на площадке, открытой ветрам, что приводит к загрязнению территорий, расположенных ниже по рельефу. 

Общая площадь участка 3,5 га, в т.ч. площадь складирования 0,18 га. Среднегодовой объем захоронения ТБО – 100 тыс. м3. 

К свалке ведет грунтовая дорога, протяженность 3 км от моста через реку Шапсухо. Мост находится в аварийном состоянии, построен без проекта.

На участке складирования ТБО выхода грунтовых вод нет. На расстоянии 150-200 м от участка складирования – естественное русло схода ливневых вод. Расстояние до моря – 2,5 км.

Местоположение свалки, ее обустройство и режим эксплуатации не отвечают нормативным требованиям. Решением проблемы может стать строительство мусороперерабатывающего предприятия с рекультивацией существующей свалки. 
По информации, доступной на сайте РЭК, тарифы на услуги  по захоронению ТБО в поселении не принимались.


2.7.
Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.
В Тенгинском сельском поселении реализуются целевые программы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 
Основной целью программы по энергосбережению является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики Тенгинского сельского поселения и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития. 
Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса, в жилищном секторе.
Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде Тенгинском сельского поселения направлены на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых коммунальных ресурсов. 
Мероприятия по энергосбережению на предприятиях, предоставляющих коммунальный ресурс или коммунальные услуги, направлены на оптимизацию режимов работы источников электро-, водо-, и теплоснабжения. 
ОТ «Сургут» предоставляющее услуги по теплоснабжению, предусматривает энергосберегающие мероприятия: модернизацию старого оборудования в котельных на использование энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия, внедрение систем автоматизации работы, строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий.
МУП «Райводоканал», предоставляющее услуги водоснабжения, предусматривает энергосберегающие мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при подъеме и передаче (транспортировке) воды, мероприятия по сокращению потерь воды.
ОАО «Кубаньэнергосбыт», предоставляющие услуги электроснабжения, предусматривает энергосберегающие мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, мероприятия по сокращению потерь.
Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций направлены на проведение комплекса мероприятий по оснащению приборами учета используемых коммунальных ресурсов; повышению тепловой защиты, утеплению зданий, строений, сооружений, автоматизации потребления тепловой энергии, повышению энергетической эффективности систем освещения, отопления, водопотребления. 
Совместная реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.
3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕНГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ


3.1. Динамика и прогноз численности населения
        Численность населения определена на основе данных о перспективах развития  поселения в системе расселения с учетом демографического прогноза, естественного и механического движения населения. Расчетная численность населения на перспективу приведена в таблице  2. 
Количество постоянного населения Тенгинского сельского поселения Туапсинского района на 1 января 2015 года (по данным администрации) составляет 3645 человек. 
Численность населения Тенгинского сельского поселения последние годы остаётся на одном уровне – 3,4-3,6 тыс. чел. 

Кроме того, в летний период население поселения увеличивается более чем в четыре раза – ориентировочно на 12,7 тыс. человек.

Численность постоянного  населения Тенгинского сельского  поселения Туапсинского района на перспективу будет следующей:

Таблица 10.
	Наименование населенного пункта
	Базовый период       (2015 год)
	Первая очередь

(2020 год)
	Расчетный срок                 (2025 год)

	с. Лермонтово
	1200
	1290
	1380

	с. Тенгинка
	2445
	2522
	2600

	Итого по Тенгинскому поселению Туапсинского района:
	3645
	3812
	3980



3.2. Прогноз развития застройки 
Согласно данным  администрации Тенгинского сельского поселения, существующий жилищный фонд поселения по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 45,7 тыс. м2 общей площади, общее количество домов – 1225.
Таким образом, в среднем по поселению обеспеченность жилищным фондом составляет 12,5 м2 на одного человека. 
Преобладающая часть жилфонда в поселении - индивидуальная (усадебная) застройка - 61%, многоквартирная застройка 4-5 этажная составляет - 18% и расположена в восточной части. Основная масса жилых домов представляет собой частные малоэтажные строения.

Точных данных по состоянию износа жилфонда нет, поскольку технической инвентаризации частного жилищного фонда не проводилось. 

3.3 Прогноз развития промышленности.

В соответствии с географическим местоположением, в Тенгинском сельском поселении развиты агропромышленный и санаторно-курортный комплексы. Экономика поселения имеет рекреационно-аграрную специализацию и ориентирована на продуктовые рынки сбыта близлежащих населенных пунктов и туристов с невысоким и средним уровнем дохода.

Агропромышленный комплекс представлен коллективным сельскохозяйственным предприятием СХ ЗАО «Новомихайловское». Предприятие специализируется на выращивании плодовых и орехоплодных культур: яблоня, груша, персик, слива, орех-фундук. 

В хозяйстве имеется 3065 га сельхозугодий, в том числе осуществлена посадка многолетних насаждений на площади 285 га. Всего за последние пять лет в развитие садоводческого хозяйства было инвестировано около 300 миллионов рублей: проведена реконструкция многочисленных насаждений и фруктохранилища, заложены новые сады, создан цех по переработке, установлена сортировочная линия, обновлён парк сельхозтехники. 

На территории Тенгинского сельского поселения имеются крестьянские (фермерские) хозяйства, а также фруктовые сады в подворьях жителей Тенгинки и Лермонтово. Их специализация - выращивание фруктов, зерновых и зернобобовых культур. Продукция этих хозяйств поставляется на местный рынок и рынки близлежащих населенных пунктов.

Практически все предприятия поселения относятся к разряду малых и средних – в Тенгинском поселении функционирует порядка 70 таких предприятий. Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях поселения –  порядка 300 человек.

В настоящее время помимо традиционных для малого предпринимательства торговых и сервисных предприятий к числу действующих наиболее важных для развития экономики Тенгинского сельского поселения предприятий можно отнести промышленные и строительно-монтажные предприятия. 

Строительно-монтажные предприятия: ИЧП «Сигма», Производственно-строительный кооператив «Лермонтовский», ТОО «Универсалстрой», ООО «СМУ-8», ООО «Электролюкс», ЖСК «Карат».

Предприятия, зарегистрированные по коду ОКВЭД как промышленные: ООО «Эмтал», ИЧП «Универсал-сервис», ООО «Миф», ООО Фирма «ВМ-Центральная», МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Тенгинского сельского поселения».

Данные предприятия оказывают следующие виды услуг:

· строительство индивидуальных жилых домов,

· изготовление окон, дверей,

· внутренняя отделка помещений,

· изготовление металлоконструкций,

· услуги жилищно-коммунального обслуживания населения.

· мебельное производство.

3.4. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Успешная реализация Генерального плана Тенгинского сельского поселения, и «Программы повышения энергетической эффективности на территории Туапсинского района на 2012- 2020 годы» позволит снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства населения, ростом промышленного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.
.
Таблица 11. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы.
	Показатели
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем реализации электроэнергии
	тыс.кВт/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	населению
	тыс.кВт/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	прочим потребителям
	тыс.кВт/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Динамика  изменения объема реализации  электрической энергии (по отношению  к факту 2014 г.)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	11,239
	11,239
	11,239
	11,239
	11,239
	11,239
	11,239
	11,239
	11,239
	11,239
	11,239
	11,239

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	2,283
	2,283
	2,283
	2,283
	2,283
	2,283
	2,283
	2,283
	2,283
	2,283
	2,283
	2,283

	Опущено тепловой энергии
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	отопление 
	тыс. Гкал
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94

	горячее водоснабжение
	тыс. Гкал
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реализовано воды - всего
	тыс. м3
	622,659
	 744,96
	867,26
	989,56
	1111,86
	1234,16
	1356,7
	1503,5
	1650,3
	1797,1
	1943,9
	2090,8

	в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	населению
	тыс. м3
	292,65
	338,51
	384,51
	430,51
	476,51
	522,51
	569,75
	639,25
	709,75
	780,25
	850,75
	921,85

	бюджетным организациям 
	тыс. м3
	5,25
	5,25
	5,25
	5,25
	5,25
	5,25
	5,25
	5,25
	5,25
	5,25
	5,25
	5,25

	прочим организациям
	тыс. м3
	324,76
	401,2
	477,5
	553,8
	630,1
	706,4
	782,7
	859,0
	935,3
	1011,6
	1087,9
	1163,7

	Динамика  изменения объема реализации  воды (по отношению  к факту 2014 г.)
	%
	100
	119
	139
	158
	178
	198
	217
	241
	265
	288
	312
	335

	ВОДООТВЕДЕНИЕ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пропущено сточных вод-всего
	тыс. м3
	-
	-
	-
	802,6
	924,9
	1047,3
	1169,7
	1316,0
	1463,0
	1610,1
	1756,9
	1903,6

	в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	от населения
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	от бюджетных организаций
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	от прочих организаций
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Динамика изменения объема реализации  услуги по водоотведению (по отношению  к факту 2014 г.)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

	Реализация газа - всего
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	населению
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	бюджетным организациям
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	прочим организациям
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Динамика  изменения объема реализации  газа  (по отношению  к факту 2014 г.)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УСЛУГА ПО ЗАХОРОНЕНИЮ (УТИЛИЗАЦИИ) ТВЕРДЫХ  БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

	Объем реализации услуги  по захоронению  (утилизации ТБО) всем потребителям
	тыс. м3
	6,12
	6,17
	6,22
	6,27
	6,32
	6,37
	6,42
	6,47
	6,52
	6,57
	6,62
	6,68

	Динамика  изменения объема реализации  (по отношению  к факту 2014 г.)
	%
	100
	101
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	107
	108
	109


4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕНГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг.
Таблица 12.       Динамика доступности для населения  коммунальных услуг в Тенгинском сельском поселении.

	Расчет показателей критериев доступности для населения  

платы за коммунальные услуги по Тенгинскому сельскому поселению 

	
	
	Расчетное значение критерия
	Примечание

	Наименование
	Ед. измерения
	
	

	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 -2025 гг.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг семьи из трех человек:
	руб.
	3660,3
	3777,8
	3900,6
	4029,9
	4160,4
	4294,9
	4435,1-5098,5
	-

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
	%
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	         12,6
	-

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК
	не более 18%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Не превышает показатели от 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ и Т КК

	Доля населения с  доходами ниже прожиточного минимума по ПКР
	%
	25
	25
	24
	23
	22
	21
	20
	          -

	Доля населения с доходами  ниже прожиточного минимума  в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК
	не более 20%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Превышает показатели от 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ и Т КК

	Уровень собираемости платежей  за коммунальные услуги по ПКР
	%
	85
	85
	92
	94
	96
	98
	        100
	-

	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в соответствии  с приказом  от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК
	не менее 87%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Превышает показатели от 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ и Т КК

	Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, %
	%
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	

	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК
	не более 15%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Не превышает показатели от 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ и Т КК


4.2 Показатели прогноза спроса  на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки.
Развитие систем коммунальной инфраструктуры: электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, услуги по захоронению (утилизации) ТБО в ходе реализации Программы характеризуется индикаторами и показателями, представленными в таблицах:
Таблица 13. Развитие системы электроснабжения.
	Показатели
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2020
	2025

	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

	Суммарная установленная мощность ПС
	МВА
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	Общая протяжённость сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Получено электроэнергии от поставщика
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Фактический объем потерь в сетях
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Фактический уровень потерь в сетях
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объём отпуска в сеть
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общий объём реализации электроэнергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	в т.ч.

	Населению
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Прочим потребителям
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения
	3645
	3686
	3727
	3768
	3812
	3980

	Охват потребителей приборами учета электроэнергии
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%


Таблица 14. Развитие системы теплоснабжения.
	Показатели
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2020
	2025

	ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

	Установленная мощность котельных
	Гкал/час
	5,24
	5,24
	5,24
	5,24
	5,24

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	2,283
	2,283
	2,283
	2,283
	2,283

	Коэффициент использования мощности котельных
	%
	43
	43
	43
	43
	43

	Общая протяженность сетей
	км
	3,68
	3,68
	3,68
	3,68
	3,68

	в т. ч. протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене
	км
	1,47
	0,5
	0
	0
	0

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	тыс. Гкал/год
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266

	Объём отпуска тепловой энергии в сеть
	тыс. Гкал/год
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61

	Фактический объём потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	0,306
	0,306
	0,306
	0,306
	0,306

	Охват населения приборами учета 
	%
	0
	20
	40
	70
	100


Таблица 15. Развитие системы водоснабжения.
	Показатели
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2020
	2025

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	Объём производства (подъём воды)
	тыс. м3/год
	744,96
	867,26
	989,56
	1356,7
	2090,8

	Получено воды со стороны
	тыс. м3/год
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	тыс. м3/год
	0
	0
	0
	0
	0

	Подано воды в сеть
	тыс. м3/год
	744,96
	867,26
	989,56
	1356,7
	2090,8

	Объём потерь
	тыс. м3/год
	199,346
	175,65
	151,95
	128,25
	104,54

	Уровень потерь

	%
	27
	20
	15
	9
	5

	Объём реализации услуги централизованного водоснабжения
	тыс. м3/год
	545,6
	691,61
	837,61
	1228,45
	1986,26

	Населению
	тыс. м3/год
	338,51
	384,51
	430,51
	569,75
	921,85

	бюджетным организациям
	тыс. м3/год
	5,25
	5,25
	5,25
	5,25
	5,25

	прочим организациям
	тыс. м3/год
	401,2
	477,5
	553,8
	782,7
	1163,7

	Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения
	чел.
	2462
	2670
	3711
	3812
	3980

	Охват потребителей приборами учета холодной воды
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	Общая протяжённость сетей
	км
	57,0
	57,0
	57,0
	57,0
	57,0

	Протяжённость сетей, нуждающихся в замене
	км
	45,0
	38,0
	32,0
	15,0
	0


Таблица 16.   Развитие системы водоотведения.

	Показатели
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2020
	2025

	ВОДООТВЕДЕНИЕ

	Фактическая производственная мощность очистных сооружений
	тыс. м3 в сутки
	3,6
	3,8
	4,0
	4,2
	4,5

	Общая протяжённость сетей
	км
	23,955
	28,0
	32,0
	36,0
	40,0

	Протяжённость сетей, нуждающихся в замене
	км
	19,0
	15,0
	10,0
	5,0
	0

	Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения
	чел.
	2300
	2659
	2990
	3321
	3980


Развитие системы газоснабжения.
В настоящее время для повышения надежности газоснабжения курортов Краснодарского края планируется строительство магистрального газопровода с прокладкой по морскому дну «Джубга-Лазаревское-Сочи», который позволит обеспечить стабильное газоснабжение потребителей Черноморского побережья, в том числе и потребителей Тенгинского сельского поселения. 

Годовой расход газа составит около 100,0 млн.м3/год. Расход газа учитывается на нужды пищеприготовления постоянного населения, в качестве топлива для автономных отопительных систем и газовых котельных.

Газификация существующих и новых потребителей будет осуществляться от проектируемой ГРС «Джубга-2». Схема газоснабжения предусматривается трехступенчатой. По газопроводам высокого давления природный газ подается на головные газораспределительные пункты. Генеральным планом предусматривается строительство 6 ГГРП. Затем по газопроводам среднего давления газ будет подаваться на квартальные ГРП и далее низким давлением до потребителей. Таким образом, газификация природным газом улучшит уровень и качество жизни потребителей данной территории, позволит использовать газ на нужды пищеприготовления населения, а также в качестве топлива для котельных и индивидуальных отопительных систем. Так же  предусматривается перевод существующих котельных на природный газ (ОТ «Сургут», школы и детского сада).

4.3.  Показатели потребления населением Тенгинского сельского поселения  каждого вида коммунального  ресурса.

Таблица 17.

	Индикаторы
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1. Система электропотребления

	Удельное электропотребление
	кВт/ч/чел в мес.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Система теплоснабжения

	Удельное теплопотребление услуги отопления
	тыс. Гкал в мес.
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	Удельное теплопотребление услуги ГВС
	тыс. Гкал/м2 в мес.
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	3. Система водоснабжения

	Удельное  водопотребление
	тыс. м3 в мес.
	0,02
	0,022
	0,024
	0,026
	0,028
	0,03
	0,032
	0,034
	0,036
	0,038
	0,04

	4. Система водоотведения

	Удельное водоотведение
	тыс. м3 в мес/чел
	0,046
	0,043
	0,040
	0,037
	0,033
	0,03
	0,026
	0,023
	0,02
	0,016
	0,013

	5. Система газоснабжения

	Удельное газоснабжение
	тыс. м3 в мес/чел
	0
	0
	0
	0
	0
	1,8
	1,86
	1,92
	1,98
	2,04
	2,093

	6. Услуга захоронения  (утилизации) твердых бытовых отходов

	Удельный объем захоронения (утилизации) ТБО
	м3/чел в год/чел
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68


4.4. Показатели качества коммунальных ресурсов
       Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. 

       С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе. 

      Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

       Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

        Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования Тенгинское сельское поселение Туапсинского района  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

        Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной:
 - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов); 
-износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; 
-уровнем потерь и неучтенных расходов. 

        Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем,  определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

         Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

         Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

       Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

      Основные показатели качества коммунальных ресурсов систематизированы по видам ресурсов и услуг и представлены в разделе 5.2.
4.5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения.
   Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице 18.  Количественные данные указанных показателей представлены в разделе 6.5.

 Таблица 18.
	Наименование вида

ресурсоснабжения
	Показатели надежности

	   Электрическая энергия 
	   Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения

	   Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение)
	Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения

	   Водоснабжение 
	Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения

	   Водоотведение
	Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости, вследствие аварий и инцидентов в системе водоотведения

	Газоснабжение
	   отсутствует


5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ


Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Тенгинского сельского поселения возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов. Программа  инвестиционных проектов Тенгинского сельского поселения представлена: 
- инвестиционными проектами в электроснабжении (в части муниципального оборудования); 
- инвестиционными проектами в теплоснабжении;
 - инвестиционными проектами в водоснабжении; 
- инвестиционными проектами в водоотведении;
 - инвестиционными проектами для предоставления услуги по захоронению (утилизации) ТБО.
Таблица 19.

	№ п/п
	Наименование проекта
	Стоимость, тыс.руб.

	Тенгинское сельское поселение
	

	1
	Обязательные проекты: подключение новых потребителей, обеспечение нормативного уровня надёжности, повышение экол. безопасности (10 проектов)
	319540,0

	1.1
	Водоснабжение:  Строительство обеззараживающего сооружения
	2100,0

	1.2
	Водоотведение: Строительство очистных сооружений в с. Тенгинка
	6700,0

	1.3
	Водоотведение: Строительство КНС
	1400,0

	1.4
	Водоотведение: Строительство канализационной сети 
	21840,0

	1.5
	Водоотведение:  Строительство ливневой канализации
	3500,0

	1.6
	Электроснабжение:  Строительство ВЛ-110 кВ
	3000,0

	1.7
	Электроснабжение:  Строительство ПС 110/10кВ
	16000,0

	1.8
	Утилизация ТБО: Строительство мусороперерабатывающего предприятия
	70000,0

	1.9
	Газоснабжение: Строительство газопровода
	171000,0

	1.10
	Газоснабжение:  Строительство  ГГРП 
	24000,0

	2
	Эффективные проекты: реконструкция водопроводной сети, реконструкция канализационной сети, замена котлов, реконструкция ПС (5 проектов)
	99342,0

	2.1
	Водоснабжение:  Реконструкция водопроводной сети
	77520,0

	2.2
	Водоотведение: Реконструкция канализационной сети
	12760,0

	2.3
	Теплоснабжение: Замена котлов в котельной ОТ «Сургут»
	1190,0

	2.4
	Теплоснабжение:  Замена тепловых сетей 
	3672,0

	2.5
	Электроснабжение:  Реконструкция ПС 110/10кВ «Лермонтово»
	4200,0

	3
	Условно-эффективные проекты: строительство ж/б опор и установка частотных преобразователей  (2 проекта)
	3960,0

	3.1
	Электроснабжение:  Строительство ж/б опор (30 шт)
	3600,0

	3.3
	Водоснабжение:  Установка частотных преобразователей
	360,0


Таблица 20. Свод инвестиционных проектов.
	Мероприятия
	Всего:
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Обязательные проекты: подключение новых потребителей, обеспечение нормативного уровня надёжности, повышение экол. безопасности (10 проектов)
	319540,0
	15977,0
	18840,0
	6700,0
	6500,0
	35000,0
	35000,0
	51300,0
	68400,0
	21400,0
	51300,0
	9123,0

	Эффективные проекты: реконструкция водопроводной сети, реконструкция канализационной сети, замена котлов, реконструкция ПС (5 проектов)
	99342,0
	12700,0
	7720,0
	8738,0
	8139,0
	13111,0
	12760,0
	1190,0
	3672,0
	4200,0
	13100,0
	14012,0

	Условно-эффективные проекты: строительство ж/б опор и установка частотных преобразователей  (2 проекта)
	3960,0
	175,0
	350,0
	120,0
	650,0
	180,0
	980,0
	865,0
	160,0
	80,0
	160,0
	240,0

	ИТОГО:
	422842,0
	28852,0
	26910,0
	15558,0
	15289,0
	48291,0
	48740,0
	53355,0
	72232,0
	25680,0
	64560,0
	23375,0

	в т.ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджетные средства
	253705,0
	17311,0
	16146,0
	9334,0
	9173,0
	28974,0
	29244,0
	32013,0
	43339,0
	15408,0
	38736,0
	14027,0

	Привлеченные средства
	169137,0
	11541,0
	10764,0
	6224,0
	6116,0
	19317,0
	19496,0
	21342,0
	28893,0
	10272,0
	25824,0
	9348,0


Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов и принятой «Программой повышения энергетической эффективности» заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижения затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.
5.1. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
1. Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов.
Единственными источниками финансирования для системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, захоронения (утилизации) ТБО в сельском  поселении в настоящее время могут являться: 
( денежные средства бюджетов разных уровней;
 ( заемные денежные средства кредитных организаций; 
( привлеченные средства инвесторов; 
( прочие источники финансирования. 
Реализация проектов будет осуществляться:
 - действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы; 
- путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии).
 В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры не рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем электроснабжения и газоснабжения в части немуниципальной собственности оборудования и сетей т.к.: 
- модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения, находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций;
 - развитие систем электроснабжения осуществляется в рамках «Программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края до 2016 г.»;
 - развитие газификации осуществляется на основании федеральных программ газификации и долгосрочной краевой целевой программы «Газификация Краснодарского края (2012 - 2016 годы)», утвержденной Постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 мая 2011 г. № 437. 
Таблица 21.
	Источники инвестиций
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Всего:

	Водоснабжение:
	79980,0

	Краевой бюджет
	5438,0
	6798,0
	4758,0
	10197,0
	7478,0
	4758,0
	8157,0
	4078,0
	2719,0
	8161,0
	5441,0
	67983,0

	Местный бюджет
	815,0
	1019,0
	713,0
	1529,0
	1121,0
	713,0
	1224,0
	611,0
	407,0
	1224,0
	2621,0
	11997,0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Водоотведение:
	
	46200,0

	Краевой бюджет
	3976,0
	3141,0
	2950,0
	1400,0
	6700,0
	2600,0
	3850,0
	4200,0
	4200,0
	2700,0
	3553,0
	39270,0

	Местный бюджет
	596,0
	471,0
	442,0
	210,0
	1005,0
	390,0
	577,0
	630,0
	630,0
	405,0
	1574,0
	6930,0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Электроснабжение:
	
	26800,0

	Краевой бюджет
	1072,0
	1050,0
	2948,0
	4020,0
	2948,0
	5360,0
	4288,0
	3484,0
	420,0
	700,0
	510,0
	26800,0

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Теплоснабжение:
	
	4859,0

	Краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	1050,0
	1200,0
	850,0
	960,0
	799,0
	0
	4859,0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Газоснабжение:
	
	195000,0

	Краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	29250,0
	40950,0
	18500,0
	28300,0
	117000,0

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17550,0
	24570,0
	11100,0
	24780,0
	78000,0

	Утилизация ТБО
	
	70000,0

	Краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	35000,0
	35000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	70000,0


Как видно из таблицы 3, из общей суммы финансирования Программы 59 % (251053,0 тыс. руб.) предполагается инвестировать из средств краевого бюджета, 6% (23786,0 тыс. руб.) предполагается из средств организации коммунального комплекса и 35% (148000,0 тыс. руб.) предполагается инвестировать из средств краевого бюджета.
На период 2015 – 2025  годы прогнозный уровень тарифов на коммунальные услуги составит:

Таблица 22.

	 
	Услуги
	Тарифы на коммунальные услуги по годам в руб.

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020-2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Холодное водоснабжение, за 1 м3 

(без НДС)


	30,14
	31,04
	31,98
	32,94
	33,9
	34,92
	35,96-40,52

	2
	Водоотведение, за 1 м3 

(без НДС)


	34,3
	35,33
	36,39
	37,48
	38,6
	39,76
	40,95-46,08

	3
	Теплоснабжение, за 1 Гкал 

(без НДС)


	2221,18
	2287,8
	2356,4
	2427,1
	2499,9
	2574,9
	2652,2-3074,6

	4
	Газоснабжение, за 1 м3 

(без НДС)
	отсутствует

	5
	Электроснабже-ние, 

за 1 кВт*час 

(без НДС)
	2,63
	2,73
	2,84
	2,96
	3,08
	3,2
	3,33-4,05


       Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

 Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 18%

-  Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – не более 18%

-  Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги не менее 87%

-  Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения не более 15 %.
Ниже, в таблице 23  приведены результаты расчета.
Таблица 23.
	
	Наименование критерия доступности
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2022

	1
	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6

	2
	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %
	25
	25
	25
	24
	23
	21
	20

	3
	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %
	85
	85
	92
	94
	96
	98
	100

	4
	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7


Из приведенных в таблице 23 значений критериев доступности можно сделать вывод о приемлемости предлагаемых индексов изменения тарифов и платы граждан за коммунальные услуги по годам действия Программы.
5.2. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

1. Ответственным за реализацию программы является Глава администрации Тенгинского сельского поселения.

 2. План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. 
3. Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Тенгинского сельского поселения, Собранием депутатов Тенгинского сельского поселения.
 4. Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного. 
5. Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.
6.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

6.1. Перспективные показатели развития Тенгинского сельского поселения.
Гипотеза устойчивого развития Тенгинского сельского поселения и прогноз основных параметров его социально-экономического развития на период полного развития являются базой для определения в составе генерального плана перспективных параметров территориального развития поселения, установления границ функциональных зон и зон планируемого размещения объектов капитального строительства и других показателей. От темпов изменения показателей социально-экономического развития  зависит спрос на те или иные виды территорий, поэтапное развитие планировочной структуры, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур и другие аспекты развития поселения, учитываемые генеральным планом.

Основными целями устойчивого социально-экономического развития сельского поселения приняты: 

1. Экономические – направлены на формирование конкурентоспособных предприятий, активно интегрирующихся в систему регионального и межрегионального разделения труда, модернизацию сферы услуг, развитие среднего и малого предпринимательства.

2. Социальные – направлены на воспроизводство и эффективное использование человеческого капитала, формирование благоприятных условий для проживания населения, на привлечение миграционных потоков и развитие социальной инфраструктуры.

3. Экологические – направлены на формирование системы охраны уникальных природных ресурсов и их эффективного использования, сохранения природного потенциала.

Основные решения базируются на прогнозируемых тенденциях социального и экономического развития Тенгинского сельского поселения в перспективном периоде и исходят из анализа ресурсного потенциала территории по всем его аспектам (экономика, демография, транспортно-инженерная и социальная инфраструктура, территория, рекреация, инвестиции).

Главными целями стратегического развития Туапсинского муниципального района в соответствии с Концепцией развития города Туапсе и Туапсинского района до 2030 года провозглашено повышение конкурентоспособности курортного комплекса и качества человеческого капитала.

Формирование и укрепление устойчивого развития Тенгинского сельского поселения можно определить как:

· одного из центров района с многофункциональным профилем экономики - рекреационно-туристическим, научно-образовательным, транспортно-логистическим и инновационно-сервисным; 

· удобного и благоустроенного поселения с растущим благосостоянием населения, внедряющим высокие стандарты организации жизни.

Одним из основных принципов развития Тенгинского сельского поселения должно стать создание благоприятных условий для жизнедеятельности постоянного населения. Поскольку демографическая проблема уже в ближайшем будущем будет определять развитие экономики (в первую очередь, через кадровое обеспечение всех ее отраслей), то приоритетными задачами для поселения станет дальнейшее развитие образования, здравоохранения, а также принятие других мер по повышению качества жизни населения (жилищные, инфраструктурные программы и др.). 

Основные факторы социально-экономического развития поселения

Конкурентные преимущества и перспективы развития экономики Тенгинского сельского поселения базируются на анализе основных факторов социально-экономического развития поселения, её сильных и слабых сторон. 

Основные группы факторов, подлежащие анализу и сводной  оценке:

1. политические условия; 

2. природные ресурсы и условия;

3. экономико-географическое положение;

4. экономические условия;

5. демографическая ситуация и трудовые ресурсы;

6. экологические условия;

7. состояние жилищно-коммунального  хозяйства и социальной сферы.

Все факторы, которые благоприятствуют социально-экономическому и градостроительному развитию Тенгинского сельского поселения, подразделяются на три группы:

· Внутренние факторы (сильные стороны), которые могут быть использованы для уменьшения либо сведения к минимуму негативного воздействия внешних угроз и опасностей. 

· Внешние благоприятные факторы (возможности), которые могут быть направлены на нейтрализацию слабых сторон внутренней среды. 

· Благоприятные факторы внешней и внутренней сред (сочетание сильных сторон и возможностей), которые могут быть направлены на снижение или нейтрализацию негативного воздействия неблагоприятных факторов. 

В качестве слабых  сторон, которые негативным образом воздействуют на рост экономического потенциала, конкурентоспособности и привлекательности Тенгинского сельского поселения, выделяются  следующие факторы:

· Слаборазвитая внутрипоселенческая и внутрипоселковая сеть инженерной и транспортной инфраструктуры, её плохое техническое состояние.
Сценарии развития Тенгинского сельского поселения, исходят из рассмотренных факторов и предпосылок развития района в целом и могут быть следующими:

1. Сценарий инерционного развития, основанный на продолжении сложившейся  аграрно-курортной специализации поселения. По этому сценарию преимущественный территориальный рост поселения будет происходить за счёт дальнейшего расширения зоны индивидуального жилищного строительства и формирования Тенгинского сельского поселения как места недорогого отдыха россиян.

2. Сценарий умеренного развития предполагает усиление экономической базы поселения, связанный с размещением на её территории новых конкурентоспособных курортно-рекреационных объектов и, соответственно, увеличение его рекреационной роли. 

Слабой стороной этого сценария является то, что экономическая база Тенгинского сельского поселения остаётся моноцентрической. В связи с чем, данный сценарий при ожидаемом явном экономическом эффекте представляется не самым благоприятным в сфере улучшения уровня жизни населения, создания благоприятной, комфортной среды проживания.

3. Инновационный сценарий предусматривает развитие сельского поселения как рекреационно-туристского, научно-образовательного транспортно-логистического центра, вовлеченного в систему регионального разделения труда. Для реализации этого сценария существенное значение будет иметь максимально эффективное использование благоприятных внешних и внутренних факторов развития Тенгинского сельского поселения, что создаст необходимую базу для проведения в поселении важных социально-экономических преобразований. 

Основные направления социально-экономического развития Тенгинского сельского поселения

На основе комплексной оценки территории Тенгинского сельского поселения и выделенных выше благоприятных факторов внешней и внутренней среды и с учётом перспективных возможностей развития территории можно выделить основные направления, которые в перспективе будут определять развитие поселения, и обеспечивать формирование его устойчивого экономического роста. 

Преобразования в экономике определяют формирование в Тенгинском сельском поселении иной структуры занятости, которая будет отличаться от прежней. Будет естественным путём происходить широкомасштабное привлечение и перераспределение трудовых ресурсов. Прежде всего, будет развиваться сфера услуг и новые направления экономики, такие как научно-образовательная, транспортно-логистическая сферы и др.
6.2. Характеристика Тенгинского сельского поселения.
Тенгинское сельское поселение расположено на черноморском побережье Краснодарского края в Туапсинском районе. 

Территория Тенгинского сельского поселения и долины реки Шапсухо ограничена с севера г. Лымарева, с северо-востока – г. Пляхо. С юго-запада территорию омывает Черное море. 

По территории Тенгинского сельского поселения протекает самая длинная река Туапсинского района – река Шапсухо (48 км), которая начинается на Главном Кавказском хребте и течет в юго-западном направлении. В нижней части она имеет широкую долину (до 2 км), а в верхней изобилует привлекательными каньонами и водопадами. 

Район привлекателен во многом благодаря рельефу, сочетающему пологие формы с интенсивно расчлененными, типично альпийскими формами. В прибрежной зоне чрезвычайно удобны для курортного строительства древние морские террасы, имеющие близкую к горизонтальной поверхность. Существующие пляжи сложены из гравия, гальки и песка. Общая протяженность территории Тенгинского сельского поселения вдоль берега моря – 8180 м. 

Поселение представляет собой территориальное образование, сформированное в процессе исторического развития из двух населенных пунктов и включает в себя два села - Тенгинка и Лермонтово. 
С. Тенгинка располагается в 3 км от впадения р. Шапсухо в море, с. Лермонтово лежит на самом черноморском побережье.

Компактные пятна расселения составляют территории сел Тенгинка и Лермонтово. Эти образования разделены землями сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Новомихайловское», сложным рельефом и долиной р. Шапсухо на два неравных по площади и численности населения планировочных района. 

Связь между этими селами осуществляется по основной дороге Тенгинского сельского поселения. Она же является основной планировочной осью поселения и важнейшим элементом его планировочной структуры. По территории с. Лермонтово проходит дорога М-27 федерального значения, которая обеспечивает связь Тенгинского сельского поселения с Туапсе, Сочи и другими населенными пунктами черноморского побережья.

Населенные пункты поселения сформированы мелкими кварталами малоэтажной застройки с участками, в селе Лермонтово имеются два здания многоквартирной застройки.

Территории общественно-деловой застройки представлены существующим домом культуры и зданием администрации в Тенгнке, малыми торговыми предприятиями в Лермонтово. 

Общественный центр села Тенгинка не сформирован, отдельные объекты соцкультбыта расположены по всей территории села. Зеленые насаждения общего пользования практически отсутствуют.

Основными планировочными ограничениями развития населенных пунктов поселения являются:

· - водоохранные зоны р. Шапсухо и Черного моря;

· - зоны санитарной (горно-санитарной) охраны курортов Туапсинского района;

· - зоны санитарной охраны хозяственно-питьевых водозаборов;

· - СЗЗ сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, расположенных вокруг жилой застройки и в непосредственной близости от жилой застройки в сельских  населенных пунктах;

· - СЗЗ полигона ТБО, располагающегося вблизи юго-западных границ Тенгинского сельского поселения.

К северу от населенных пунктов вне их черт располагаются земли сельскохозяйственного назначения, принадлежащие ЗАО СХ «Новомихайловское».

6.3. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз). 
Среднегодовая численность населения Тенгинского сельского поселения Туапсинского района в 2014 году составила 3645 человек. Средний размер семьи в Тенгинском сельском поселении 3 человека. 
Комплексный анализ сложившейся ситуации и ожидаемых тенденций в демографической динамике на предстоящий расчетный период показывает, что при самых значительных позитивных изменениях в процессах рождаемости и смертности показатель естественного движения населения не принимает положительного значения ни на одном из прогнозируемых интервалов. Увеличение численности населения территории планирования будет происходить главным образом за счет миграционного прироста. 

Расчет перспективной численности населения Тенгинского сельского поселения с учетом демографической обстановки.
Таблица 24.
	Наименование населенного пункта
	Базовый период       (2015 год)
	Первая очередь

(2020 год)
	Расчетный срок                 (2025 год)

	Численность постоянного населения
	3645
	3812
	3980

	в т.ч.
	
	
	

	-трудоспособного возраста
	2303
	2409
	2515

	-младше трудоспособного возраста
	648
	724
	756

	-пенсионного возраста
	694
	679
	709


 
 Согласно прогнозным оценкам соотношение рождаемости и смертности сохранится  до 2025 года.  Основой оптимистичного прогноза  является реализация в сельском поселении национальных проектов в сферах здравоохранения, образования, жилищной политики, выдача материнского капитала, использование родовых сертификатов, что положительно влияет на рождаемость.

6.4. Прогноз развития промышленности.

Предприятия, зарегистрированные по коду ОКВЭД как промышленные: ООО «Эмтал», ИЧП «Универсал-сервис», ООО «Миф», ООО Фирма «ВМ-Центральная», МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Тенгинского сельского поселения».

Данные предприятия оказывают следующие виды услуг:

· строительство индивидуальных жилых домов,

· изготовление окон, дверей,

· внутренняя отделка помещений,

· изготовление металлоконструкций,

· услуги жилищно-коммунального обслуживания населения.

· мебельное производство.

Развитие промышленного потенциала Тенгинского сельского поселения Туапсинского района, проектные предложения ориентируются на процесс стабилизации и последующий подъем экономики страны. На базе существующих предприятий предлагается создание комплекса с оптимальным соотношением среднего и мелкого производства, с внедрением новых энергосберегающих технологий. Сохраняется многоотраслевое направление развития промышленного производства на предприятиях различной формы собственности, что дает возможность вырабатывать любые перспективные и экономически выгодные виды продукции.
6.5. Прогноз развития застройки Тенгинского сельского поселения
По данным администрации жилищный фонд Тенгинского сельского поселения Туапсинского района по состоянию на 01.01.2015 г. составил 1225  жилых строений общей площадью 45,7 тыс. м2.  Жилищный фонд Тенгинского сельского поселения представлен малоэтажной многоквартирной застройкой и домами усадебного типа. 

         Средний показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 12,6 кв.м. По принадлежности: муниципальный -  18%, частный – 82%.
   Степень благоустройства жилого фонда низкая: более 50% фонда обеспечено только водопроводом и водоотведением. В с. Лермонтово централизованным теплоснабжением обеспечено 2 многоквартирных жилых дома – 80 квартирный жилой дом (по ул. Ленина, 10) и 24-х квартирный жилой дом ( по ул. Ленина 7а). Горячего  водоснабжения эти жилые дома не имеют. В летнее время котельная обеспечивает  горячей водой корпуса санатория. В с. Тенгинка централизованно отапливаются школа №18 и детский сад «Ручеек», от собственных котельных, работающих на угле и дизельном топливе. Остальные  многоквартирные и индивидуальные жилые дома  отапливаются индивидуально (каждый от своей печи или котла, на дровах)  
Уровень обеспеченности жилфонда инженерной  инфраструктурой.
Таблица 25.

	№

п/п
	Вид

инженерного 

оборудования
	Площадь жилищного фонда, обеспеченного инженерным оборудованием тыс. м2
	Уровень обеспеченности, %

	1
	Водоснабжение
	         -
	100

	2
	Водоотведение (канализация)
	-
	59

	3
	Централизованное отопление
	-
	  28

	5
	Газоснабжение
	 -
	0

	6
	Электроснабжение
	 -
	100


       С точки зрения доступности проблема улучшения жилищных условий в настоящее время является для многих граждан одной из самых сложных. Администрацией уделяется большое внимание этой проблеме. В последние годы в Тенгинском сельском поселении Туапсинского района активизировалась работа по реализации государственной и краевых целевых программ по оказанию государственной поддержки гражданам и молодым семьям в приобретении и строительстве жилья, в виде предоставления социальных выплат из федерального, краевого и местного бюджетов для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого с помощью жилищного займа или кредита, для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам.  

       Значительно увеличилось количество граждан отдельных категорий, которым предоставление жилых помещений осуществляется по государственным обязательствам в виде выдачи государственных жилищных сертификатов и предоставления субсидий и социальных выплат целевых средств за счёт государственного и краевого бюджетов.    

        Проблема улучшения жилищных условий всех слоёв населения - одна из важнейших социальных задач муниципального образования. Цели жилищной политики ранее  были связаны с ликвидацией очереди, при этом государством строго регламентировалась норма предоставления жилья. Сегодня наряду с ликвидацией очереди встает задача решения проблемы улучшения жилищных условий той части населения, которая нуждается в ином качестве жилья, обеспечения жильём семей в соответствии с их индивидуальными требованиями к степени комфортности и финансовыми возможностями.
Объемы нового жилищного  строительства и требуемых для них

территорий по срокам  проектирования

Таблица 26.
	№


	Показатели

	Единица измерения
	2025 

год

	1
	2
	3
	4

	1
	Средняя жилищная обеспеченность общей площадью на конец периода, всего 
	м2/чел
	12,6

	2
	Требуемый жилищный фонд, всего общей площадью
	тыс. м2
	50,14

	
	Существующий жилищный фонд, всего общей площадью

в том числе:

- индивидуальный, 1-2 этажный   с участками;

- малоэтажный, 2-4 этажный, 

в том числе:

- индивидуальный с участками;

- малоэтажный без участков;

- многоэтажный, 5 и более этажей


	тыс. м2
тыс. м2
тыс. м2
тыс. м2

тыс. м2
тыс. м2
	-

-
-
-

-

	
	Убыль жилищного фонда, всего общей площадью

в том числе:

- одноэтажный фонд


	тыс. м2
тыс. м2
	-
-

	
	Существующий сохраняемый жилищный фонд на конец периода, всего общей площадью

в том числе:

- индивидуальный, 1-2 этажный   с участками;

- малоэтажный, 2-4 этажный, 

в том числе:

- индивидуальный с участками;

- малоэтажный без участков;

- многоэтажный, 5 и более этажей


	тыс. м2
тыс. м2
тыс. м2
тыс. м2

тыс. м2
тыс. м2
	36,56
7,34
1,8
-

-

-

	
	Объём нового жилищного строительства: 

- всего общей площадью 

  - индивидуальный, 

в том числе:

- повышенной комфортности (1-3 эт.);

- малоэтажный («таун хаус» 2-3 эт);

- многоэтажный, (5 и более этажей)


	тыс. м2
тыс. м2
тыс. м2
тыс. м2
тыс. м2
	-

-

-

-

-

	
	Территории для размещения нового строительства:

  - индивидуальный, всего

в том числе

- индивидуальный повышенной комфортности (1-3 эт.), при средней плотности застройки  2000 м2/га;

- малоэтажный («таун хаузы» 2-3 эт.), при средней плотности застройки  3400 м2/га;

- многоэтажный (5 и более эт.), при средней плотности застройки  6300 м2/га
	га

га

га

га
	-

-

-

-

	
	Всего территории для размещения нового строительства
	га
	-

	
	Всего жилищный фонд на конец периода общей площадью

в том числе:

- индивидуальный, 1-3 этажный   с участками;

- малоэтажный, 2-4 этажный, 

в том числе:

- индивидуальный с участками;

- малоэтажный без участков;

- многоэтажный, 5 и более этажей
	тыс. м2

тыс. м2

тыс. м2

тыс. м2
тыс. м2
тыс. м2
	50,14
-

-

-


6.6. Прогноз изменения доходов населения
         Основным источником доходов населения являются заработная плата и доходы от предпринимательской деятельности. В структуре доходов населения в прогнозном периоде возрастет доля заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности и собственности, увеличится доля социальных трансфертов, что связано с активной федеральной социальной политикой: совершенствованием государственной социальной поддержки малообеспеченных категорий населения и граждан, имеющих детей.

       Согласно постановлению Правительства Краснодарского края «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Краснодарскому краю» величина среднедушевого денежного дохода на одного жителя по трудоспособному населению Тенгинского сельского поселения Туапсинского района за 2015 год составила 14500,0 руб.  На конец расчетного периода планируется увеличение заработной платы на одного человека до 19450,0  руб. 
6.7.  Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы.
Таблица 27. Прогноз объёмов реализации услуг по водоснабжению и водоотведению.
	Категория потребителей
	Объем, тыс. м3

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	население 
	338,51
	384,51
	430,51
	476,51
	522,51
	569,75
	639,25
	709,75
	780,25
	850,75
	921,85

	бюджетные организации
	5,25
	5,25
	5,25
	5,25
	5,25
	5,25
	5,25
	5,25
	5,25
	5,25
	5,25

	прочие организации
	401,2
	477,5
	553,8
	630,1
	706,4
	782,7
	859,0
	935,3
	1011,6
	1087,9
	113,7

	Всего:
	744,96
	867,26
	989,56
	1111,86
	1234,16
	1356,7
	1503,5
	1650,3
	1797,1
	1943,9
	2090,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВОДООТВЕДЕНИЕ

	население 
	-
	-
	449,5
	517,9
	586,4
	655,0
	736,9
	819,3
	901,7
	983,9
	1066,0

	бюджетные организации
	-
	-
	5,25
	5,25
	5,25
	5,25
	5,25
	5,25
	5,25
	5,25
	5,25

	прочие организации
	-
	-
	347,85
	401,75
	455,65
	509,45
	573,85
	638,45
	703,15
	766,85
	832,35

	Всего:
	-
	-
	802,6
	924,9
	1047,3
	1169,7
	1316,0
	1463,0
	1610,1
	1756,9
	1903,6


         Объемы отпуска тепловой энергии до 2025 года планируются на прежнем уровне, при этом не ожидается роста присоединенной тепловой нагрузки. Полезный отпуск тепловой энергии остается неизменным по причине отсутствие присоединенной нагрузке.
      Учитывая реализацию программ по энергосбережению годовой объем потребления электроэнергии на перспективу до 2025 года планируется – 7343 кВт/час на 1 чел. в год. По прогнозным оценкам снижение объемов потребления электроэнергии не произойдет в связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединением нагрузок для новых, ремонтируемых зданий. 
        Прогноз спроса на газоснабжение планируется исходя из сценарных условий социально-экономического развития Тенгинского сельского поселения Туапсинского района, а также на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере. Увеличение потребления газа на период действия настоящей программы ежегодно будет расти в связи строительством газопровода и присоединения новых потребителей.
6.8.  Характеристика состояния проблем коммунальной инфраструктуры.
6.8.1. Водоснабжение.
На территории Тенгинского сельского поселения Туапсинского района услуги по водоснабжению и водоотведению оказывает МУП «Райводоканал». Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения. Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур. Для оказания услуг по обеспечению водоснабжения МУП «Райводоканал» использует комплекс сложных инженерно-технических водопроводных сооружений, сетей, которые являются муниципальной собственностью и находятся на балансе и в хозяйственном ведении МУП «Райводоканал».
Основные особенности системы водоснабжения: 

Источником водоснабжения Тенгинского сельского поселения являются 9 артезианских скважин. Существующие сети водопровода полиэтиленовые, асбестоцементные и стальные диаметром от 63 мм до 150 мм. Общая протяженность существующих сетей – 57,0 км. Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
Характеристика проблемы:

- износ сетей и объектов водоснабжения составляет 80 %;

- аварийность на сетях муниципального образования.
В результате плохого технического состояний сетей и запорной арматуры, значительная часть отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды.

Главной целью должно стать обеспечение населения Тенгинского сельского поселения  питьевой водой нормативного качества  и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. 

6.8.2 Водоотведение.
В с. Тенгинка отсутствует централизованная система водоотведения хозяйственно-бытовых стоков. 
Сбор сточных вод с. Лермонтово осуществляется сетью самотечной канализации, а также КНС-5, которые затем поступают на очистные сооружения с. Лермонтово.
 Комплекс очистных сооружений канализации с. Лермонтово расположен южнее села. Проектная производительность очистных сооружений 10 тыс. м3 /сут, а фактическая – 3,6 тыс. м3 /сут. 
Зона действия КНС-5 является территория северной части с. Лермонтова. Из КНС-5 стоки отводятся по напорному коллектору через колодец-гаситель напора, далее самотечным коллектором, дополнительно принимающим стоки с юго- восточной части села, отводятся на очистные сооружения производительностью 3,6 тыс. м3 /сут., расположенные южнее населенного пункта, с последующим сбросом через глубоководный выпуск в акваторию Черного моря

Характеристика проблемы:

-отсутствие системы водоотведения в Тенгинском сельском поселении;
- износ сетей и объектов водоотведения составляет 70 %.
                6.8.3. Теплоснабжение
На Территории Тенгинского сельского поселения расположены три котельные. От котельной ОТ «Сургут» санатория «Лермонтово» осуществляется теплоснабжение двух многоквартирных жилых домов. Школа и детский сад имеют собственные котельные. 

Котельные МБОУ СОШ №18 и МБДОУ ДС №14 работают сезонно на отопление. Котельная ОТ «Сургут» работает круглосуточно на отопление и горячее водоснабжение.

Основной вид топлива в котельных является:

- котельная МБОУ СОШ №18 – уголь;

- котельная МБДОУ ДС№14 – дизельное топливо;

- котельная ОТ «Сургут» - мазут.

Характеристика проблемы:

Физический износ трубопроводов составляет 70%. Ведется плановая работа по диагностированию,  ремонту, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей. 
В котельной ОТ «Сургут» вышел  срок эксплуатации основного оборудования.
          6.8.4. Электроснабжение
Электроснабжение потребителей муниципального образования осуществляется от ОАО «Кубаньэнергосбыт».  В настоящее время электроснабжение потребителей Тенгинского сельского поселения осуществляется от системы ОАО «Кубаньэнергосбыт» через подстанцию 110/10кВ  «Лермонтово». Подстанция расположена в двух км от с. Лермонтово по дороге на с. Тенгинка. Трансформаторных мощностей существующей подстанции (2х10МВА) недостаточно для покрытия нагрузки новых потребителей. 
Характеристика проблемы:

1.      Значительное увеличение потребления электроэнергии Тенгинского сельского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.
2. Износ сетей и линейных объектов составляет более 70%.
3. При увеличении нагрузок на существующие сети, не может обеспечиваться надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач.

4. Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

5. Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.
6. Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор.

6.8.5. Газоснабжение
На момент разработки Программы, в Тенгинском сельском поселении, газоснабжение отсутствует.
6.8.6. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении  целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. 

Предоставление  физическим и юридическим лицам  услуг по сбору и вывозу ТБО осуществляет ООО «Юг-Сервис-Плюс». Вывоз твердых бытовых отходов составляет 1,68 м3/год на человека.

Местоположение свалки, ее обустройство и режим эксплуатации не отвечают нормативным требованиям. Решением проблемы может стать строительство мусороперерабатывающего предприятия с рекультивацией существующей свалки. 
Надёжность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения характеризуется следующими целевыми показателями, представленными в таблице 28.

Таблица 28.

	Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и других  объектов 

недвижимости СП
	2014


	2015


	2016


	2017


	2018


	2019


	2020-2025 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Количество перерывов в электроснабжении потребителей 

продолжительностью более 10 часов вследствие аварий в системе электроснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество перерывов в электроснабжении 

потребителей продолжительностью от 3 до 10 часов вследствие инцидентов в системе электроснабжения
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0

	Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью более 8 часов вследствие аварий в системе теплоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество перерывов в водоснабжении 

потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	   Количество перерывов в водоотведении 

объектов недвижимости продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоотведения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	   Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоотведения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


6.9. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, УЧЕТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ

         Реализация политики энергосбережения на территории Тенгинского сельского поселения Туапсинского района, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов, сокращения затрат средств бюджета поселения и стабилизации уровня платежей жителей за коммунальные услуги.

С 2010 года в сельском поселении реализуется Программа энергосбережения. В настоящее время действует муниципальная долгосрочная целевая программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Тенгинском сельском поселении Туапсинского района на 2013-2015 годы», утвержденная постановлением Администрации Тенгинского сельского поселения Туапсинского района.

Программой энергосбережения указана следующая цель:

- обеспечение рационального использования энергетических  ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение эффективности их использования в объектах бюджетной сферы и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

         Для достижения цели, поставленной в программе энергосбережения, запланировано решение следующих основных задач:

- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии и воды, сокращение потерь энергоресурсов;

- переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета;

- обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах.
С целью решения поставленных Программой энергосбережения задач реализуются следующие группы мероприятий:
- организационные мероприятия (пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения в многоквартирных домах, контроль и мониторинг за реализацией энергосервисных договоров, установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями);

- технические и технологические мероприятия (тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, замена окон и дверей на металлопластиковые в муниципальных учреждениях, проведение энергетических обследований объектов муниципальных учреждений);

- мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными системами учета (закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности, в том числе энергосберегающих ламп,  для  объектов муниципальных учреждений, оснащение многоквартирных домов приборами учета тепловой энергии).

6.10. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 29.

	
	
	Ед. изм
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего по МО
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2
	Доля потерь при передаче воды до конечного потребителя всего по МО
	%
	32
	29
	26
	23
	20
	17
	15
	12
	9
	7
	5

	1.3
	Доля износа сетей водоснабжения
	%
	80
	72
	64
	56
	48
	40
	32
	24
	16
	8
	0

	2
	Водоотведение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Доля удовлетворения потребности в сетях водоотведения, всего по муниципальному образованию
	%
	63
	67
	70
	73
	77
	80
	84
	87
	90
	95
	100

	2.2
	Доля износа объектов водоотведения
	%
	70
	63
	56
	49
	42
	35
	28
	21
	14
	7
	0

	3
	Газоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Доля удовлетворения потребности в сетях газоснабжения, всего по муниципальному образованию
	%
	0
	0
	0
	20
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	3.2
	Доля потерь при передаче газа до конечного потребителя, всего по муниципальному образованию
	%
	0
	0
	0
	0
	2
	5
	5
	5
	7
	8
	9

	4
	Электроснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Доля потерь при передаче электроэнергии до конечного потребителя, всего по муниципальному образованию
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.2
	Доля износа сетей электроснабжения
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Теплоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Доля потерь при передаче тепловой энергии до конечного потребителя, всего по муниципальному образованию
	%
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2

	5.2
	Доля износа сетей теплоснабжения
	%
	50
	45
	40
	35
	30
	25
	20
	15
	10
	0
	0

	6
	Система сбора (утилизации) ТБО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности населения района
	%
	80
	82
	84
	86
	90
	94
	96
	100
	100
	100
	100


6.11 Перспективная схема водоснабжения Тенгинского сельского поселения.

Обоснованием перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам, является анализ спроса на энергоресурс в долгосрочной перспективе до 2025 года. 

В рамках реализации схемы предполагаются реконструкция и закольцовка водопроводной сети. По предварительным подсчетам на реализацию всех мероприятий, запланированных в перспективной схеме водоснабжения, потребуется 79,98 млн. руб. 
6.12  Перспективная схема водоотведения  Тенгинского сельского поселения.

В соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения Тенгинского сельского поселения, организация системы централизованного водоотведения в с. Тенгинка предлагается в два этапа. 
1 этап: 
2017-2018 гг.,- разработка ПСД на канализационные сети и очистные сооружения. 
2 этап: 2019-2020 гг., строительство канализационных сетей и очистных сооружений. 


В рамках реализации схемы предполагаются строительство и перекладка более 50,0 км канализационной сети и строительство очистного сооружения. По предварительным подсчетам на реализацию всех мероприятий, запланированных в перспективной схеме водоотведения, потребуется 46,2 млн. руб. 
6.13  Перспективная схема обращения с ТБО.


Одной из задач администрации муниципальных образований любого уровня является задача организации сбора отходов на своей территории, создание эффективной системы обращения с отходами. Современная система обращения с отходами предполагает охват всех источников их образования: производственные предприятия, объекты инфраструктуры, садоводческие товарищества, населенные пункты. 

Она включает в себя несколько этапов обращения с отходами: образование, сбор, временное накопление (хранение), транспортировка и захоронение или переработка. 

Схема очистки территории - проект, направленный на решение комплекса работ по организации сбора, вывоза, переработке, утилизации, обезвреживания бытовых отходов и уборки территорий. Необходимость еѐ разработки определена "Санитарными правилами содержания территорий населенных мест" (СанПиН 42-128-4690-88). 

Схема санитарной очистки территории должна содержать: 
-сведения о МО и природно-климатических условиях; 
-материалы по существующему состоянию и развитию МО на перспективу; 
- данные по современному состоянию системы санитарной очистки и уборки; 
-материалы по организации и технологии сбора и вывоза бытовых отходов; 
-расчетные нормы и объемы работ;
- методы обезвреживания отходов;
- технологию механизированной уборки улиц, дорог, площадей, тротуаров и обособленных территорий; 
-расчет необходимого количества спецмашин и механизмов по видам работ.


Схема санитарной очистки территории может разрабатываться администрацией муниципального образования без привлечения подрядной организации. Таким образом, бюджет поселения не несет дополнительных затрат. 

В рамках реализации схемы предполагается строительство мусороперерабатывающего завода. По предварительным подсчетам на реализацию всех мероприятий, запланированных в перспективной схеме утилизации ТБО, потребуется 70,0  млн. руб. 
6.14  Перспективная схема теплоснабжения.


В рассматриваемом периоде строительство новых источников теплоснабжения, тепловых сетей и подключение новых потребителей к уже существующим источникам тепловой энергии не планируется. На расчетный срок в поселении не прогнозируется увеличение потребности в централизованном теплоснабжении, ввиду того, что в эксплуатацию будут вводиться в основном объекты индивидуального жилищного строительства. 

В рамках реализации схемы предполагается реконструкция тепловых сетей протяженностью 2,2 км и замена котлов в котельной ОТ «Сургут». По предварительным подсчетам на реализацию всех мероприятий, запланированных в перспективной схеме теплоснабжения, потребуется 4,859  млн. руб. 
6.15  Перспективная схема электроснабжения.


Перспективная схема электроснабжения поселения разрабатывается организацией, оказывающей услуги транспортировки и передачи электроэнергии – ОАО «Кубаньэнергосбыт». Обоснованием перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам, является анализ спроса на энергоресурс в долгосрочной перспективе до 2025 года. 

В рамках реализации схемы предполагается реконструкция и строительство  подстанции (ПС 110/10 кВ) и строительство ВЛ-110 кВ. По предварительным подсчетам на реализацию всех мероприятий, запланированных в перспективной схеме электроснабжения, потребуется 26,8  млн. руб. 
6.16. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ ТЕНГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА
Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению  Тенгинского сельского поселения Туапсинского района на 2015 – 2025 года.
Таблица  30.
	№№

п/п
	Наименование мероприятий
	Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб.



	
	
	Всего
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020 –2025

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Реконструкция водопроводной сети
	77520,0
	19380,0
	11628,0
	23256,0
	23256,0
	-
	-

	2
	Строительство обеззараживающих устройств
	2100,0
	-
	-
	1050,0
	1050,0
	-
	-

	3
	Установка частотных преобразователей
	360,0
	-
	-
	-
	-
	360,0
	-

	
	Итого:
	79980,0
	19380,0
	11628,0
	24306,0
	24306,0
	360,0
	0

	
	Водоотведение
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Строительство КОС в с. Тенгинка
	6700,0
	-
	-
	-
	6700,0
	-
	-

	5
	Строительство КНС
	1400,0
	-
	-
	-
	-
	1400,0
	-

	6
	Реконструкция канализационной сети
	12760,0
	-
	-
	-
	3828,0
	8932,0
	-

	7
	Строительство канализационной сети
	21840,0
	-
	-
	-
	-
	6552,0
	15288,0

	8
	Строительство ливневой канализации
	3500,0
	-
	-
	-
	-
	-
	3500,0

	
	Итого:
	46200,0
	0
	0
	0
	10528,0
	16884,0
	18728,0


6.17. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ ТЕНГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА
Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжению  Тенгинского сельского поселения Туапсинского района на 2015 – 2025 года.
Таблица 31. 
	№№

п/п
	Наименование мероприятий
	Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб.



	
	
	Всего
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020 –2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Замена котлов в котельной ОТ «Сургут»
	1187,2
	-
	1187,2
	-
	-
	-
	-

	2
	Замена тепловых сетей  в котельной МБОУ СОШ №18
	527,0
	527,0
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Замена тепловых сетей  в котельной МБДОУ ДС  №14
	68,0
	-
	-
	-
	-
	68,0
	-

	4
	Замена тепловых сетей  в котельной ОТ «Сургут»
	3077,0
	-
	-
	3077,0
	-
	-
	-

	
	Итого:
	4859,2
	527,0
	1187,2
	3077,0
	-
	68,0
	-


6.18. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ТЕНГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению  Тенгинского сельского поселения Туапсинского района на 2015 – 2025 года.
Таблица  32.

	№№

п/п
	Наименование мероприятий
	Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб.



	
	
	Всего
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020 –2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Реконструкция ПС 110/10 кВ
	4200,0
	4200,0
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Строительство ВЛ-110 кВ
	3000,0
	-
	1500,0
	1500,0
	-
	-
	-

	3
	Строительство ПС 110/10 кВ 
	16000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	16000,0

	4
	Строительство ж/б опор (30 шт)
	3600,0
	-
	-
	-
	1800,0
	1800,0
	-

	
	Итого:
	26800,0
	4200,0
	1500,0
	1500,0
	1800,0
	1800,0
	16000,0


6.19. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ


Программа инвестиционных мероприятий по газоснабжению  Тенгинского сельского поселения Туапсинского района на 2015 – 2025 года.
Таблица 33.
	№№ пп
	Наименование мероприятий
	Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб.

	
	
	Всего
	2015 
	2016
	2017
	2018
	2019 
	2020-2025 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Строительство газопроводной сети 
	171000,0
	8550,0
	17100,0
	25650,0
	25650,0
	8550,0
	85500,0

	2
	Строительство  ГГРП 
	24000,0
	8000,0
	-
	8000,0
	-
	8000,0
	-

	
	Итого:
	195000,0
	16550,0
	17100,0
	33650,0
	25650,0
	16550,0
	85500,0


                                            6.20. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЮ) ТБО


Программа инвестиционных мероприятий по утилизации ТБО  Тенгинского сельского поселения Туапсинского района на 2015 – 2025 года.
Таблица 34.
	№№ пп
	Наименование мероприятий
	Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб.

	
	
	Всего
	2015 
	2016
	2017
	2018
	2019 
	2020-2025 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Строительство мусороперерабатывающего предприятия 
	70000,0
	-
	17500,0
	17500,0
	17500,0
	17500,0
	-

	
	Итого:
	70000,0
	-
	17500,0
	17500,0
	17500,0
	17500,0
	-


6.21. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ


В данном разделе приведена ежегодная (на ближайшие годы) динамика потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов. Суммы затрат приняты по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ. При расчетах затрат на ПСД также учтены данные «Справочника базовых цен на проектные работы для строительства» и  рекомендательное письмо Росстроя от 24.04.2008 № ВБ-1711/02.  Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов до 2025 года отражена в таблице 35. 
Таблица 35.

	Наименование мероприятий
	Источник финансирования
	Итого
	Инвестиции на реализацию Программы,  тыс. руб.

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020-2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Мероприятия в сфере водоснабжения
	БС
	12838,0
	2907,0
	1744,2
	3645,9
	4180,9
	360,0
	-

	
	ВС
	67142,0
	16473,0
	9883,8
	20660,1
	20125,1
	-
	-

	Итого
	
	79980,0
	19380,0
	11628,0
	24306,0
	24306,0
	360,0
	-

	2. Мероприятия в сфере водоотведения
	БС
	5865,0
	-
	-
	-
	574,2
	2322,6
	2968,2

	
	ВС
	40335,0
	-
	-
	-
	9953,8
	14561,4
	15819,8

	Итого
	
	46200,0
	-
	-
	-
	10528,0
	16884,0
	18788,0

	3. Мероприятия в сфере газоснабжения
	БС
	29250,0
	2482,5
	2565,0
	5047,5
	3847,5
	2482,5
	12825,0 

	
	ВС
	165750,0
	14067,5
	14535,0
	28602,5
	21802,5
	14067,5
	72675,0

	Итого
	
	195000,0
	16550,0
	17100,0
	33650,0
	25650,0
	16550,0
	85500,0

	4. Мероприятия в сфере электроснабжения
	БС
	5280,0
	630,0
	225,0
	225,0
	270,0
	270,0
	3660,0

	
	ВС
	21520,0
	3570,0
	1275,0
	1275,0
	1530,0
	1530,0
	12340,0

	Итого
	
	26800,0
	4200,0
	1500,0
	1500,0
	1800,0
	1800,0
	16000,0

	5. Мероприятия в сфере теплоснабжения
	БС
	786,0
	79,1
	178,1
	460,8
	-
	68,0
	-

	
	ВС
	4073,2
	447,9
	1009,1
	2616,2
	-
	-
	-

	Итого
	
	4859,2
	527,0
	1187,2
	3077,0
	-
	68,0
	-

	6. Мероприятия в сфере утилизации ТБО
	БС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ВС
	70000,0
	-
	17500,0
	17500,0
	17500,0
	17500,0
	-

	Итого:
	
	70000,0
	-
	17500,0
	17500,0
	17500,0
	17500,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО,                   

в том числе:
	
	422839,2
	40657,0
	48915,2
	80033,0
	79784,0
	53162,0
	120288,0

	БС -

бюджетные средства, в том числе:
	
	54019,0
	6098,6
	4712,3
	9379,2
	8872,6
	5503,1
	19453,2

	ВС -

внебюджетные средства
	
	368820,2
	34558,4
	44202,9
	70653,8
	70911,4
	47658,9
	100834,8


Объемы финансирования Программы на 2015-2025 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения  в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

6.22. Модель для расчета программы.

 Расчет основных целевых показателей программы проводился исходя из данных, полученных от администрации поселения, ресурсоснабжающих организаций, организаций коммунального комплекса. 
За основу были взяты фактические балансовые показатели по ресурсоснабжению, инженерные характеристики существующего оборудования.  Базовым периодом для разработки принят 2014 год.  Используя аналитические методы и методы прогнозирования были рассчитаны прогнозные показатели численности населения, объемов потребления энергоресурсов. С учетом прогноза были сделаны выводы по существующему состоянию инженерной инфраструктуры, были предложены мероприятия по совершенствованию, модернизации существующих инженерных комплексов.

7. Заключение

       Принятие Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тенгинское сельское поселения Туапсинского района на 2015-2025 гг. и выполнение предусмотренных ею мероприятий позволит обеспечить:

- развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями муниципального образования Тенгинское сельское поселения Туапсинского района;

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищно-гражданское  строительство;

- повышение качества предоставляемых организациями коммунального комплекса услуг при соразмерных затратах и экологических последствиях;

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Тенгинское сельское поселения Туапсинского района;

- принятие инвестиционных программ и тарифов организаций коммунального комплекса на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, инвестиционных надбавок к тарифам с учетом обеспечения доступности данных услуг для потребителей;

- осуществление бюджетной политики муниципального образования Тенгинское сельское поселения Туапсинского района в сфере развития коммунальной инфраструктуры,  привлечение целевых средств краевого и федерального бюджетов, средств инвесторов;
- повышение степени автоматизации производства организаций коммунального комплекса, модернизацию оборудования и применение современных технологий.

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры на территории Тенгинского сельского поселения Туапсинского района;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению;

- улучшить экологическую ситуацию на территории Тенгинского сельского поселения Туапсинского района;
- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукцию.
PAGE  
2

