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Вниманию потребителей природного газа: температурные коэффициенты на второе полугодие 2022 года

ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» уведомляет абонентов, что на основании утвержденных Федеральным агенством по техническому регулированию и метрологии температурных коэффициентов (Приказ № 1129 от 06.05.2022, зарегистрирован в Минюсте РФ 09.06.2022 № 68805) вводятся в действие утвержденные температурные коэффициенты к показаниям приборов учета газа, установленных вне помещений у потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», не имеющих температурной компенсации и зарегистрированных в Государственном реестре средств измерений, на второе полугодие 2022 года.

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
на второе полугодие 2022 года.   

Северная климатическая зона (Белоглинский, Ейский, Каневской, Крыловской, Кущевский, Ленинградский, Новопокровский, Павловский, Приморско-Ахтарский, Староминский, Тихорецкий и Щербиновский районы): июль 0,98; август 0,98; сентябрь 1,02; октябрь 1,06; ноябрь 1,06; декабрь 1,07.
Центральная климатическая зона (Брюховецкий, Выселковский, Гулькевичский, Динской районы, г. Кропоткин, г. Краснодар, Кавказский, Кореновский, Курганинский, Новокубанский, Тбилисский, Тимашевский, Калининский, Красноармейский районы, г. Армавир, Усть-Лабинский район): июль 0,97; август 0,98; сентябрь 1,02; октябрь 1,05; ноябрь 1,06; декабрь 1,06.
Предгорная Восточная климатическая зона (Отрадненский, Мостовской, Успенский, Лабинский районы): июль 0,95; август 0,95; сентябрь 0,98; октябрь 1,01; ноябрь 1,02; декабрь 1,03.
Предгорная Западная климатическая зона (Абинский, Северский, Славянский, Апшеронский, Белореченский районы, г. Крымск, Крымский, Темрюкский районы, г-к. Горячий Ключ): июль 0,99; август 0,99; сентябрь 1,02; октябрь 1,06; ноябрь 1,06; декабрь 1,07.
Южная климатическая зона (г. Анапа, г. Новороссийск, г. Геленджик,           г. Сочи, г. Туапсе): июль 0,98; август 0,99; сентябрь 1,02; октябрь 1,05; ноябрь 1,05; декабрь 1,05.

